## Measure
Date | Time | Type | IFo | IFm | Fo | Fm | I310 | I365 | I450 | I530 | I615 | F310 | F365 | F450 | F530 | F615 | FV/FM | MesRef | Q310 | Q365 | Q450 | Q530 | AFLAV | AANTH | I700 | I770 | Transmittance | Absorbance | Model | nmol/cm2 | µg/cm2 | NBI | Satellite # | DoP | Latitude | Longitude | Height | Leaf Az. | Leaf Sl. | Sun Az. | Sun Elev. | AoI | Incidence
|  | Offset | 68 | 68 |  |  | 77 | 62 | 35 | 118 | 161 | [13 empty] | 2 | 1 |  |  | C3 Coeff Q | 564.72 | 505.43
|  | Reference |  |  |  |  | 1212 | 1219 | 1238 | 1225 | 1214 | 1135 | 1157 | 1203 | 1107 | 1053 |  | Sedum telephium lower side | 0.863 | 1.285 | 1.16 | 0.807 |  |  | 1081 | 1206 |  |  | C3 Coeff L | 114.5005 | 102.49
[29 empty] | C3 Coeff C | 5.2781 | 4.7239
2025-04-08 15:50 | 45755.6594 | Sample | 229 | 696 | 161 | 628 | 124 | 272 | 582 | 461 | 637 | 47 | 210 | 547 | 343 | 476 | 0.74363 |  | 0.10615 | 0.31247 | 0.86713 | 0.84937 | 0.5052 | 0.070906 | 323 | 675 | 0.53188 | 0.27419 |  | 79.1284 | 70.8237 | 140.1905 | 25 |  | 49.6565 | 11.0978 | 321 | 36 | 91 | 230 | 37 | 40 | 76.6044
2025-04-08 15:50 | 45755.6595 | Sample | 181 | 638 | 113 | 570 | 106 | 141 | 409 | 368 | 500 | 29 | 79 | 374 | 250 | 339 | 0.80175 |  | 0.091964 | 0.16505 | 0.83249 | 0.86926 | 0.78238 | 0.060852 | 238 | 594 | 0.44445 | 0.35218 |  | 115.644 | 103.5064 | 132.2967 | 25 |  | 49.6565 | 11.0978 | 320 | 7 | 90 | 230 | 37 | 54 | 58.7785
2025-04-08 15:50 | 45755.6596 | Sample | 199 | 692 | 131 | 624 | 114 | 172 | 448 | 400 | 525 | 37 | 110 | 413 | 282 | 364 | 0.79006 |  | 0.10928 | 0.21403 | 0.85616 | 0.91318 | 0.66952 | 0.039445 | 228 | 561 | 0.4507 | 0.34611 |  | 112.5589 | 100.7451 | 150.4743 | 24 |  | 49.6565 | 11.0978 | 319 | 12 | 93 | 230 | 37 | 53 | 60.1815
2025-04-08 15:50 | 45755.6598 | Sample | 237 | 766 | 169 | 698 | 119 | 184 | 598 | 479 | 674 | 42 | 122 | 563 | 361 | 513 | 0.75788 |  | 0.088014 | 0.16844 | 0.82812 | 0.82946 | 0.77357 | 0.081203 | 269 | 601 | 0.49696 | 0.30367 |  | 92.1264 | 82.4573 | 106.5938 | 25 |  | 49.6565 | 11.0978 | 319 | 120 | 72 | 230 | 37 | 85 | 8.7156
2025-04-08 15:50 | 45755.6599 | Sample | 181 | 630 | 113 | 562 | 119 | 157 | 399 | 373 | 500 | 42 | 95 | 364 | 255 | 339 | 0.79893 |  | 0.13319 | 0.19848 | 0.81023 | 0.88664 | 0.70228 | 0.052252 | 250 | 602 | 0.46083 | 0.33646 |  | 107.7308 | 96.4238 | 137.3003 | 26 |  | 49.6565 | 11.0978 | 318 | 115 | 80 | 230 | 37 | 76 | 24.1922
2025-04-08 15:51 | 45755.6602 | Sample | 188 | 644 | 120 | 576 | 110 | 161 | 446 | 379 | 525 | 33 | 99 | 411 | 261 | 364 | 0.79167 |  | 0.097462 | 0.19263 | 0.85201 | 0.84517 | 0.71527 | 0.073054 | 252 | 582 | 0.48054 | 0.31827 |  | 98.9242 | 88.5415 | 123.7868 | 26 |  | 49.6565 | 11.0978 | 316 | 14 | 91 | 230 | 37 | 50 | 64.2788
2025-04-08 15:51 | 45755.6603 | Sample | 284 | 784 | 216 | 716 | 129 | 235 | 778 | 587 | 793 | 52 | 173 | 743 | 469 | 632 | 0.69832 |  | 0.088452 | 0.19387 | 0.88711 | 0.87471 | 0.71248 | 0.058137 | 278 | 621 | 0.49714 | 0.30352 |  | 92.0544 | 82.3929 | 115.6425 | 25 |  | 49.6565 | 11.0978 | 316 | 150 | 77 | 230 | 37 | 74 | 27.5637
2025-04-08 15:51 | 45755.6604 | Sample | 216 | 569 | 148 | 501 | 114 | 185 | 574 | 440 | 609 | 37 | 123 | 539 | 322 | 448 | 0.70459 |  | 0.088786 | 0.19445 | 0.90785 | 0.8472 | 0.71118 | 0.072015 | 218 | 524 | 0.46123 | 0.33608 |  | 107.5456 | 96.258 | 135.3495 | 24 |  | 49.6565 | 11.0978 | 316 | 166 | 82 | 230 | 36 | 64 | 43.8371
2025-04-08 15:51 | 45755.6606 | Sample | 292 | 644 | 224 | 576 | 180 | 398 | 806 | 599 | 835 | 103 | 336 | 771 | 481 | 674 | 0.61111 |  | 0.16429 | 0.35308 | 0.86318 | 0.84119 | 0.45213 | 0.075108 | 355 | 712 | 0.55446 | 0.25613 |  | 71.6519 | 64.1319 | 141.8444 | 24 |  | 49.6565 | 11.0978 | 317 | 59 | 102 | 230 | 36 | 50 | 64.2788
2025-04-08 15:51 | 45755.6607 | Sample | 354 | 823 | 286 | 755 | 211 | 572 | 1116 | 733 | 989 | 134 | 510 | 1081 | 615 | 828 | 0.62119 |  | 0.17398 | 0.43625 | 0.98514 | 0.87549 | 0.36027 | 0.057748 | 329 | 700 | 0.52244 | 0.28196 |  | 82.4604 | 73.8059 | 204.8636 | 24 |  | 49.6565 | 11.0978 | 317 | 56 | 100 | 230 | 36 | 47 | 68.1998

## SAT Chart
Date | Time | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450
2025-04-08 15:50 | 45755.6594 | 161 | 161 | 161 | 161 | 358 | 507 | 546 | 564 | 581 | 596 | 604 | 622 | 624 | 629 | 625 | 632 | 513 | 422 | 396 | 382 | 367 | 364 | 359 | 352 | 348 | 348 | 338 | 336 | 333 | 324 | 320 | 322 | 324 | 324 | 314 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 309 | 298 | 302 | 300 | 297 | 294 | 294 | 289 | 285 | 284
2025-04-08 15:50 | 45755.6595 | 113 | 113 | 113 | 113 | 286 | 458 | 493 | 513 | 521 | 534 | 544 | 554 | 562 | 569 | 572 | 571 | 479 | 401 | 376 | 356 | 344 | 338 | 340 | 314 | 317 | 317 | 314 | 296 | 298 | 298 | 296 | 286 | 288 | 286 | 282 | 284 | 281 | 279 | 278 | 278 | 275 | 269 | 262 | 272 | 267 | 262 | 260 | 258 | 259 | 256
2025-04-08 15:50 | 45755.6596 | 131 | 131 | 131 | 131 | 328 | 500 | 545 | 563 | 578 | 584 | 597 | 604 | 610 | 616 | 623 | 633 | 526 | 427 | 396 | 378 | 374 | 356 | 348 | 343 | 342 | 342 | 332 | 326 | 328 | 324 | 322 | 320 | 312 | 310 | 308 | 306 | 298 | 306 | 294 | 288 | 296 | 282 | 288 | 290 | 282 | 296 | 282 | 273 | 272 | 272
2025-04-08 15:50 | 45755.6598 | 169 | 169 | 169 | 169 | 452 | 615 | 643 | 650 | 660 | 668 | 678 | 684 | 688 | 696 | 697 | 702 | 571 | 454 | 418 | 395 | 395 | 400 | 369 | 358 | 354 | 358 | 345 | 340 | 338 | 338 | 338 | 333 | 320 | 300 | 309 | 315 | 317 | 306 | 310 | 308 | 304 | 314 | 296 | 292 | 292 | 296 | 291 | 284 | 276 | 278
2025-04-08 15:50 | 45755.6599 | 113 | 113 | 113 | 113 | 306 | 466 | 511 | 526 | 532 | 536 | 540 | 549 | 555 | 556 | 563 | 567 | 458 | 355 | 322 | 304 | 295 | 290 | 282 | 283 | 276 | 274 | 282 | 269 | 261 | 258 | 260 | 260 | 252 | 248 | 250 | 237 | 243 | 246 | 230 | 241 | 236 | 232 | 232 | 228 | 230 | 231 | 230 | 230 | 230 | 228
2025-04-08 15:51 | 45755.6602 | 120 | 120 | 120 | 120 | 319 | 476 | 511 | 525 | 537 | 543 | 554 | 562 | 567 | 576 | 573 | 580 | 472 | 383 | 350 | 333 | 328 | 310 | 307 | 307 | 304 | 294 | 290 | 288 | 284 | 279 | 274 | 272 | 276 | 264 | 265 | 266 | 262 | 257 | 253 | 252 | 254 | 241 | 239 | 240 | 242 | 237 | 233 | 234 | 244 | 236
2025-04-08 15:51 | 45755.6603 | 216 | 216 | 216 | 216 | 517 | 615 | 649 | 679 | 698 | 707 | 712 | 712 | 718 | 714 | 717 | 717 | 581 | 470 | 431 | 412 | 404 | 400 | 392 | 385 | 373 | 365 | 362 | 347 | 341 | 340 | 344 | 332 | 331 | 331 | 328 | 329 | 320 | 318 | 334 | 316 | 315 | 316 | 308 | 306 | 302 | 301 | 306 | 294 | 294 | 295
2025-04-08 15:51 | 45755.6604 | 148 | 148 | 148 | 148 | 327 | 432 | 458 | 473 | 477 | 480 | 487 | 488 | 496 | 495 | 503 | 505 | 410 | 302 | 269 | 249 | 239 | 238 | 236 | 232 | 232 | 229 | 228 | 228 | 226 | 226 | 228 | 236 | 221 | 221 | 224 | 224 | 224 | 220 | 218 | 220 | 223 | 219 | 217 | 224 | 211 | 209 | 210 | 214 | 217 | 219
2025-04-08 15:51 | 45755.6606 | 224 | 224 | 224 | 224 | 449 | 520 | 529 | 537 | 540 | 550 | 558 | 562 | 576 | 576 | 577 | 576 | 471 | 389 | 364 | 353 | 348 | 338 | 332 | 326 | 320 | 321 | 320 | 316 | 310 | 310 | 310 | 307 | 296 | 305 | 306 | 302 | 298 | 294 | 294 | 290 | 278 | 281 | 282 | 283 | 282 | 282 | 281 | 280 | 284 | 280
2025-04-08 15:51 | 45755.6607 | 286 | 286 | 286 | 286 | 598 | 722 | 734 | 742 | 748 | 747 | 753 | 754 | 752 | 756 | 753 | 756 | 598 | 431 | 394 | 376 | 362 | 368 | 368 | 366 | 382 | 380 | 380 | 380 | 386 | 378 | 377 | 380 | 378 | 382 | 380 | 376 | 380 | 375 | 374 | 376 | 368 | 361 | 367 | 378 | 368 | 364 | 363 | 362 | 368 | 366