## Measure
Date | Time | Type | IFo | IFm | Fo | Fm | I310 | I365 | I450 | I530 | I615 | F310 | F365 | F450 | F530 | F615 | FV/FM | MesRef | Q310 | Q365 | Q450 | Q530 | AFLAV | AANTH | I700 | I770 | Transmittance | Absorbance | Model | nmol/cm2 | µg/cm2 | NBI | Satellite # | DoP | Latitude | Longitude | Height | Leaf Az. | Leaf Sl. | Sun Az. | Sun Elev. | AoI | Incidence
|  | Offset | 29 | 29 |  |  | 80 | 30 | 12 | 47 | 87 | [13 empty] | 2 | 2 |  |  | C3 Coeff Q | 564.72 | 505.43
|  | Reference |  |  |  |  | 1244 | 1244 | 1265 | 1273 | 1266 | 1164 | 1214 | 1253 | 1226 | 1179 |  | Sedum telephium lower side | 0.863 | 1.285 | 1.16 | 0.807 |  |  | 829 | 930 |  |  | C3 Coeff L | 114.5005 | 102.49
[29 empty] | C3 Coeff C | 5.2781 | 4.7239
2024-06-12 08:23 | 45455.3494 | Sample | 318 | 878 | 289 | 849 | 176 | 733 | 977 | 659 | 863 | 96 | 703 | 965 | 612 | 776 | 0.6596 |  | 0.1452 | 0.68468 | 1.0087 | 0.93981 | 0.16451 | 0.02696 | 434 | 806 | 0.60293 | 0.21973 |  | 57.7026 | 51.6468 | 313.9347 | 25 |  | 49.2052 | 9.9827 | 393 | 254 | 131 | 85 | 27 | 70 | 34.202
2024-06-12 08:23 | 45455.3495 | Sample | 338 | 941 | 309 | 912 | 172 | 704 | 1012 | 687 | 906 | 92 | 674 | 1000 | 640 | 819 | 0.66118 |  | 0.13184 | 0.62197 | 0.99042 | 0.93121 | 0.20623 | 0.030954 | 407 | 766 | 0.59485 | 0.2256 |  | 59.8495 | 53.5683 | 259.7478 | 25 |  | 49.2052 | 9.9827 | 393 | 202 | 128 | 85 | 27 | 88 | 3.4899
2024-06-12 08:23 | 45455.3496 | Sample | 344 | 1103 | 315 | 1074 | 160 | 361 | 926 | 704 | 912 | 80 | 331 | 914 | 657 | 825 | 0.7067 |  | 0.11381 | 0.30323 | 0.89866 | 0.94899 | 0.51823 | 0.022739 | 276 | 654 | 0.47157 | 0.32645 |  | 102.841 | 92.0472 | 177.6171 | 25 |  | 49.2052 | 9.9827 | 394 | 183 | 119 | 85 | 27 | 83 | 12.1869
2024-06-12 08:24 | 45455.3498 | Sample | 304 | 950 | 275 | 921 | 163 | 671 | 968 | 641 | 844 | 83 | 641 | 956 | 594 | 757 | 0.70141 |  | 0.12869 | 0.63996 | 1.0244 | 0.93506 | 0.19385 | 0.02916 | 441 | 781 | 0.63237 | 0.19903 |  | 50.4375 | 45.1442 | 232.8871 | 25 |  | 49.2052 | 9.9827 | 391 | 199 | 108 | 85 | 27 | 78 | 20.7912
2024-06-12 08:24 | 45455.3499 | Sample | 264 | 426 | 235 | 397 | 164 | 596 | 791 | 538 | 723 | 84 | 566 | 779 | 491 | 636 | 0.40806 |  | 0.15501 | 0.67259 | 0.99354 | 0.91997 | 0.17225 | 0.036226 | 433 | 821 | 0.59052 | 0.22876 |  | 61.0252 | 54.6206 | 317.1033 | 25 |  | 49.2052 | 9.9827 | 391 | 229 | 113 | 85 | 27 | 61 | 48.481
2024-06-12 08:24 | 45455.35 | Sample | 334 | 696 | 305 | 667 | 179 | 761 | 1120 | 688 | 922 | 99 | 731 | 1108 | 641 | 835 | 0.54273 |  | 0.13915 | 0.66164 | 1.0764 | 0.91479 | 0.17938 | 0.038679 | 389 | 736 | 0.59164 | 0.22794 |  | 60.7193 | 54.3468 | 302.9751 | 24 |  | 49.2052 | 9.9827 | 390 | 210 | 118 | 85 | 27 | 76 | 24.1922
2024-06-12 08:24 | 45455.3501 | Sample | 374 | 1537 | 345 | 1508 | 168 | 559 | 992 | 778 | 991 | 88 | 529 | 980 | 731 | 904 | 0.77122 |  | 0.11425 | 0.44226 | 0.87935 | 0.9636 | 0.35432 | 0.016101 | 306 | 746 | 0.4585 | 0.33866 |  | 108.8213 | 97.3998 | 274.8917 | 23 |  | 49.2052 | 9.9827 | 391 | 215 | 109 | 85 | 27 | 67 | 39.0731
2024-06-12 08:24 | 45455.3502 | Sample | 314 | 585 | 285 | 556 | 173 | 676 | 912 | 643 | 847 | 93 | 646 | 900 | 596 | 760 | 0.48741 |  | 0.14362 | 0.64241 | 0.96058 | 0.93451 | 0.19219 | 0.029418 | 487 | 849 | 0.64254 | 0.1921 |  | 48.1129 | 43.0636 | 224.0688 | 23 |  | 49.2052 | 9.9827 | 391 | 165 | 113 | 85 | 27 | 70 | 34.202
2024-06-12 08:24 | 45455.3503 | Sample | 259 | 409 | 230 | 380 | 144 | 381 | 762 | 526 | 713 | 64 | 351 | 750 | 479 | 626 | 0.39474 |  | 0.11999 | 0.42376 | 0.97183 | 0.91182 | 0.37288 | 0.040089 | 399 | 766 | 0.5831 | 0.23426 |  | 63.0917 | 56.4702 | 151.4453 | 23 |  | 49.2052 | 9.9827 | 392 | 218 | 136 | 85 | 27 | 85 | 8.7156
2024-06-12 08:25 | 45455.3504 | Sample | 359 | 852 | 330 | 823 | 169 | 646 | 1085 | 739 | 965 | 89 | 616 | 1073 | 692 | 878 | 0.59903 |  | 0.11897 | 0.53025 | 0.99131 | 0.93921 | 0.27552 | 0.027239 | 353 | 723 | 0.54628 | 0.26259 |  | 74.2824 | 66.4863 | 241.3106 | 23 |  | 49.2052 | 9.9827 | 393 | 197 | 131 | 85 | 27 | 86 | 6.9756

## SAT Chart
Date | Time | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450
2024-06-12 08:23 | 45455.3494 | 289 | 289 | 289 | 289 | 640 | 813 | 822 | 841 | 847 | 848 | 851 | 850 | 846 | 848 | 849 | 846 | 549 | 378 | 363 | 363 | 364 | 363 | 359 | 345 | 357 | 355 | 350 | 347 | 342 | 339 | 337 | 333 | 337 | 334 | 331 | 335 | 331 | 333 | 333 | 327 | 336 | 334 | 331 | 335 | 328 | 329 | 330 | 329 | 324 | 321
2024-06-12 08:23 | 45455.3495 | 309 | 309 | 309 | 309 | 657 | 863 | 881 | 893 | 901 | 912 | 911 | 915 | 912 | 910 | 905 | 912 | 583 | 409 | 393 | 387 | 387 | 382 | 381 | 381 | 379 | 382 | 379 | 373 | 373 | 368 | 371 | 377 | 355 | 359 | 362 | 365 | 365 | 360 | 356 | 353 | 365 | 357 | 354 | 353 | 353 | 353 | 350 | 347 | 349 | 357
2024-06-12 08:23 | 45455.3496 | 315 | 315 | 315 | 315 | 779 | 1039 | 1057 | 1069 | 1075 | 1073 | 1074 | 1071 | 1074 | 1076 | 1068 | 1064 | 744 | 500 | 479 | 463 | 465 | 450 | 447 | 447 | 443 | 435 | 429 | 425 | 433 | 425 | 423 | 424 | 421 | 416 | 410 | 403 | 407 | 413 | 411 | 405 | 397 | 401 | 399 | 394 | 393 | 393 | 397 | 401 | 393 | 388
2024-06-12 08:24 | 45455.3498 | 275 | 275 | 275 | 275 | 636 | 862 | 890 | 901 | 916 | 922 | 923 | 919 | 923 | 918 | 920 | 917 | 598 | 409 | 395 | 389 | 387 | 379 | 374 | 371 | 375 | 367 | 364 | 369 | 355 | 355 | 357 | 365 | 347 | 351 | 355 | 357 | 351 | 351 | 351 | 351 | 353 | 350 | 349 | 353 | 343 | 339 | 335 | 329 | 333 | 337
2024-06-12 08:24 | 45455.3499 | 235 | 235 | 235 | 235 | 345 | 388 | 391 | 397 | 397 | 391 | 394 | 397 | 398 | 397 | 397 | 396 | 313 | 273 | 267 | 265 | 266 | 263 | 267 | 254 | 253 | 257 | 261 | 261 | 258 | 255 | 263 | 256 | 250 | 243 | 257 | 252 | 251 | 253 | 247 | 255 | 257 | 259 | 257 | 250 | 248 | 247 | 255 | 245 | 246 | 251
2024-06-12 08:24 | 45455.35 | 305 | 305 | 305 | 305 | 551 | 652 | 656 | 666 | 665 | 668 | 666 | 669 | 666 | 663 | 663 | 666 | 479 | 363 | 356 | 344 | 335 | 341 | 343 | 342 | 339 | 329 | 329 | 334 | 339 | 337 | 337 | 338 | 337 | 330 | 329 | 329 | 331 | 337 | 338 | 335 | 329 | 330 | 328 | 327 | 339 | 327 | 325 | 326 | 325 | 331
2024-06-12 08:24 | 45455.3501 | 345 | 345 | 345 | 345 | 1013 | 1428 | 1473 | 1498 | 1504 | 1506 | 1510 | 1509 | 1501 | 1505 | 1503 | 1503 | 1019 | 613 | 568 | 555 | 544 | 540 | 539 | 521 | 516 | 509 | 503 | 505 | 505 | 500 | 493 | 493 | 495 | 493 | 487 | 481 | 483 | 481 | 477 | 477 | 469 | 466 | 469 | 467 | 464 | 461 | 459 | 469 | 464 | 459
2024-06-12 08:24 | 45455.3502 | 285 | 285 | 285 | 285 | 465 | 546 | 551 | 549 | 552 | 555 | 559 | 556 | 553 | 548 | 546 | 550 | 455 | 365 | 343 | 341 | 339 | 333 | 339 | 335 | 325 | 321 | 324 | 325 | 323 | 319 | 317 | 317 | 319 | 315 | 315 | 316 | 319 | 317 | 319 | 317 | 313 | 313 | 315 | 316 | 315 | 313 | 313 | 312 | 311 | 305
2024-06-12 08:24 | 45455.3503 | 230 | 230 | 230 | 230 | 332 | 367 | 381 | 381 | 379 | 380 | 373 | 377 | 379 | 382 | 374 | 383 | 307 | 268 | 265 | 262 | 255 | 251 | 249 | 251 | 253 | 257 | 258 | 254 | 252 | 257 | 245 | 246 | 249 | 251 | 257 | 253 | 247 | 243 | 244 | 245 | 246 | 253 | 245 | 249 | 251 | 245 | 249 | 249 | 248 | 245
2024-06-12 08:25 | 45455.3504 | 330 | 330 | 330 | 330 | 662 | 789 | 803 | 813 | 818 | 824 | 824 | 821 | 822 | 818 | 817 | 816 | 567 | 426 | 415 | 407 | 411 | 400 | 390 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 379 | 376 | 379 | 379 | 376 | 375 | 375 | 379 | 377 | 375 | 373 | 367 | 368 | 369 | 369 | 365 | 366 | 363 | 357 | 363 | 361